## Общий лист
Сведения о о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше на объектах электросетевого хозяйства ООО "ГПП" по данным на 2 квартал 2015 года
№№ | Наименование ТП, РП | Мощность трансформатора, кВА | Мощность трансформатора, кВт | Максимальная (покупная) мощность, кВт | Суммарная мощность потребителей, кВт | Обьем свободной для технологического присоединения мощности, уровень напряжения - 6кВ, кВт
ТП-35-110 кВ
1 | ПС "Красный Гуляй" 35/6 кВ | 12600 | 10080 | 7000 | 7000 | 3080
2 | ПС 110/6кВ "УМЗ" | 64000 | 51200 | 19040 | 18500 | 32700
3 | ПС "Криуши" 110/6 | 12600 | 10080 | 3750 | 3750 | 6330
4 | ПС "Заречная" 35/6 | 12600 | 10080 | 3750 | 1803 | 8277